## Hoja1
FallaDetectadaSoporteTecnico
A Ninguna Falla Reportada
A No se Realiza Soporte Tecnico
Canula - Agua en Canula al Paciente
Cilindro de Respaldo - Cilindro sin O2
Cilindro de Respaldo - Daño en Valvula
Cilindro Portatil - Cilindro sin O2
Cilindro Portatil - Daño en Valvula
Concentrador - Agua en Tubo (Manguera) a Humidificador
Concentrador - Alarma Amarilla Encendida
Concentrador - Alarma Luminosa Prendida
Concentrador - Alarma Roja Encendida y en Panel muestra E1
Concentrador - Alarma Roja Encendida y en Panel muestra E2
Concentrador - Alarma Roja Encendida y en Panel muestra E5
Concentrador - Alarma Roja Encendida y en Panel muestra LOW
Concentrador - Alarma Sonora Encendida
Concentrador - Boton de Encendido no Funciona
Concentrador - Concentracion O2 Fuera de Parametros
Concentrador - Display Mensaje de Error
Concentrador - Enchufe Caliente o Quemado
Concentrador - Flujo Fuera de Parametros
Concentrador - Flujometro Fuera de Parametros
Concentrador - Mal Olor
Concentrador - No genera O2
Concentrador - No genera O2 por Obstruccion
Concentrador - No genera O2 por Saturacion
Concentrador - No Prende Concentrador
Concentrador - Perilla de Regulador de Flujo no funciona
Concentrador - Quemado por Falla Energia
Concentrador - Ruido Fuera de Parametros
Concentrador - Se Apaga Constantemente
Concentrador - Se Recalienta
Regulador - Daño en Manometro
Regulador - Daño en Perilla de Regulador de Flujo
Regulador - Escape
Regulador - Flujo Fuera de Parametros
Regulador - Flujometro Fuera de Parametros
Regulador - No sale flujo O2